## Sheet1
| 模型文件结构 |  |  |  |  | 二维图纸结构
序号 | 一级 【标准模块命名】 | 二级 【专业分类】 | 三级 【空间/专业分类】 | 四级 【空间/专业分类】 | 说明 【必要说明】 | 一级 【标准模块命名】 | 二级 【图纸/专业分类】 | 三级 【空间/专业/图纸内容】 | 四级 【空间/专业/图纸内容】 | 五级 【空间/专业/图纸内容】 | 图纸内容 【必要说明】
1 | A-01 O方 | 01-AR建筑 | 图纸目录 |  | 图纸目录 | A-01 O方 | 01-AR建筑 | 图纸目录 | 图纸目录
|  |  | B2层建筑 |  | B2层所有专业模型链接 |  |  | B2层建筑 | 地下二层平面图 |  | 地下二层组合平面图，地下二层分区平面图；卫生间详图
|  |  | B1层建筑 |  | B1层所有专业模型链接 |  |  | B1层建筑 | 地下一层平面图 |  | 地下一层组合平面图，地下一层分区平面图；卫生间详图
|  |  | F1层建筑 |  | F1层所有专业模型链接 |  |  | F1层建筑 | 首层平面图 |  | 首层组合平面图，首层分区平面图；卫生间详图
|  |  | F2层建筑 |  | F2层所有专业模型链接 |  |  | F2层建筑 | 二层平面图 |  | 二层组合平面图，二层分区平面图；卫生间详图
|  |  | F3层建筑 |  | F3层所有专业模型链接 |  |  | F3层建筑 | 三层平面图 |  | 三层组合平面图，三层分区平面图；卫生间详图
|  |  | F4层-屋顶建筑 |  | F4层所有专业模型链接 |  |  | F4层-屋顶建筑 | 四层平面图 |  | 四层组合平面图，四层分区平面图；夹层组合平面图，夹层分区平面图；屋顶层组合平面图，屋顶层分区平面图；卫生间详图；影厅详图
夹层平面图
屋顶层平面图
|  |  | 建筑外立面 |  | 与外立面相关所有连接 |  |  | 建筑外立面 | 立面图
剖面图
墙身详图
|  |  | 楼梯及踢脚 |  | 楼梯详图 |  |  | 楼梯及踢脚 | 楼梯详图 |  | 楼梯详图工84张图纸
|  |  | 其他 |  | 其他无法归类图纸内容 |  |  | 其他 | 设计说明
工程做法表
[9 empty] | 总平面图 |  | 总平面图，竖向及道路总平面图，消防总平面图
[9 empty] | 详图 |  | 电梯详图；扶梯详图；坡道详图；节点详图；门窗详图
2 |  | 02-ST结构 | B2层结构 |  |  |  | 02-ST结构 | B2层结构 | 地下二层结构墙、柱、顶板图 |  | 地下二层墙柱平法施工图，地下二层顶模板图，地下二层顶梁平法施工图，地下二层顶板配筋图，地下二层墙体留洞图
|  |  | B1层结构 |  |  |  |  | B1层结构 | 地下一层结构墙、柱、顶板图 |  | 地下一层墙柱平法施工图，地下一层顶模板图，地下一层顶梁平法施工图，地下一层顶板配筋图，地下一层墙体留洞图
|  |  | F1层结构 |  |  |  |  | F1层结构 | 一层结构墙、柱、顶板图 |  | 一层墙柱平法施工图，一层顶模板图，一层顶梁平法施工图，一层顶板配筋图
|  |  | F2层结构 |  |  |  |  | F2层结构 | 二层结构墙、柱、顶板图 |  | 二层墙柱平法施工图，二层顶模板图，二层顶梁平法施工图，二层顶板配筋图
|  |  | F3层结构 |  |  |  |  | F3层结构 | 三层结构墙、柱、顶板图 |  | 三层墙柱平法施工图，三层顶模板图，三层顶梁平法施工图，三层顶板配筋图
|  |  | F4层结构 |  |  |  |  | F4层结构 | 四层结构墙、柱、顶板图 |  | 四层墙柱平法施工图，四层顶模板图，四层顶梁平法施工图，四层顶板配筋图
|  |  | 屋顶结构 |  |  |  |  | 屋顶结构 | 夹层结构墙、柱、顶板图 |  | 夹层墙柱平法施工图，夹层顶模板图，夹层顶梁平法施工图，夹层顶板配筋图
|  |  | 基础、垫层 |  |  |  |  | 基础、垫层 | 基础平面布置图 |  | 基础平面布置图，桩位平面布置图，基础节点详图
桩位平面布置图
|  |  | 其他 |  |  |  |  | 其他 | 结构设计总说明
楼梯结构图
3 |  | 03-MEP机电 | 01-AC暖通 | 图纸目录 | 图纸目录 |  | 03-MEP机电 | 01-AC暖通 | 图纸目录 |  | 图纸目录
|  |  |  | B2层暖通 | B2层所有专业模型链接 |  |  |  | B2层暖通 | 地下二层通风、排烟平面图 | 地下二层通风排烟总平面图；地下二层通风排烟分区平面图
|  |  |  | B1层暖通 | B1层所有专业模型链接 |  |  |  | B1层暖通 | 地下一层通风、排烟平面图 | 地下一层通风排烟总平面图；地下一层通风排烟分区平面图
|  |  |  | 锅炉房 | 锅炉房所有专业模型链接 |  |  |  | 锅炉房 | 锅炉房大样图 | 大商业锅炉房大样图；超市锅炉房大样图
|  |  |  | 制冷机房 | 制冷机房所有专业模型链接 |  |  |  | 制冷机房 | 制冷机房大样图 | 大商业制冷机房大样图；超市制冷机房大样图
|  |  |  | F1层暖通 | F1层所有专业模型链接 |  |  |  | F1层暖通 | 首层通风、防排烟、空调、采暖平面图 | 首层空调通风总平面图，首层空调通风分区平面图；首层防排烟总平面图，首层防排烟分区平面图；首层空调水总平面图，首层空调水分区平面图；首层地板辐射采暖总平面图，首层地板辐射采暖分区平面图
|  |  |  | F2层暖通 | F2层所有专业模型链接 |  |  |  | F2层暖通 | 二层通风、防排烟、空调平面图 | 二层空调通风总平面图，二层空调通风分区平面图；二层防排烟总平面图，二层防排烟分区平面图；二层空调水总平面图，二层空调水分区平面图；
|  |  |  | F3层暖通 | F3层所有专业模型链接 |  |  |  | F3层暖通 | 三层通风、防排烟、空调平面图 | 三层空调通风总平面图，三层空调通风分区平面图；三层防排烟总平面图，三层防排烟分区平面图；三层空调水总平面图，三层空调水分区平面图；
|  |  |  | F4层~屋顶暖通 | F4层~屋顶所有专业模型链接 |  |  |  | F4层~屋顶暖通 | 四层通风、防排烟、空调平面图 | 四层空调通风总平面图，四层空调通风分区平面图；四层防排烟总平面图，四层防排烟分区平面图；四层空调水总平面图，四层空调水分区平面图；
[10 empty] | 夹层通风、防排烟、空调平面图 | 夹层空调通风总平面图，夹层空调通风分区平面图；夹层防排烟总平面图，夹层防排烟分区平面图；夹层空调水总平面图，夹层空调水分区平面图；
[10 empty] | 屋顶层通风、防排烟平面图 | 屋顶层空调通风总平面图，屋顶层空调通风分区平面图；屋顶层防排烟总平面图，屋顶层防排烟分区平面图
|  |  |  | 超市空调水泵房 | 超市空调水泵房所有专业模型链接 |  |  |  | 超市空调水泵房
|  |  |  | 其他 | 其他无法归类图纸内容 |  |  |  | 其他 | 设计说明
设备表
[10 empty] | 冷源流程图 | 大商业冷源流程图；超市冷源流程图
[10 empty] | 空调水系统示意图 | 超市空调水系统示意图；步行街空调水系统示意图；娱乐楼空调水系统示意图；影厅空调水系统示意图
通风及排烟系统示意图
楼梯加压系统示意图
BA系统控制原理图
[10 empty] | 大样图 | 步行街空调机房大样图；娱乐楼空调机房大样图；屋顶风机安装、防火阀安装大样图
|  |  | 02-EL电气 | 图纸目录 | 图纸目录 |  |  | 02-EL电气 | 图纸目录
|  |  |  | B2层 | B2层电气桥架所有专业模型链接 |  |  |  | B2层 | 地下二层电力平面图 | 地下二层电力总平面图，地下二层电力分区平面图；
[5 empty] | B2层强电点位所有专业模型链接 |  |  |  |  | 地下二层照明、消防平面图 | 地下二层电力总平面图，地下二层电力分区平面图；地下二层照明总平面图，地下二层照明分区平面图；地下二层消防总平面图，地下二层消防分区平面图；
|  |  |  | B1层 | B1层电气桥架所有专业模型链接 |  |  |  | B1层 | 地下一层电力平面图 | 地下一层电力总平面图，地下一层电力分区平面图；
[5 empty] | B1层强电点位所有专业模型链接 |  |  |  |  | 地下一层照明、消防平面图 | 地下一层电力总平面图，地下一层电力分区平面图；地下一层照明总平面图，地下一层照明分区平面图；地下一层消防总平面图，地下一层消防分区平面图；
|  |  |  | 配电所 | 配电所所有专业模型链接 |  |  |  | 配电所 | 变配电所大样图 | 物业及超市变配电所大样图
|  |  |  | F1层 | F1层电气桥架所有专业模型链接 |  |  |  | F1层 | 一层电力平面图 | 一层电力总平面图，一层电力分区平面图；
[5 empty] | F1层强电点位所有专业模型链接 |  |  |  |  | 一层照明、消防平面图 | 一层电力总平面图，一层电力分区平面图；一层照明总平面图，一层照明分区平面图；一层消防总平面图，一层消防分区平面图；
|  |  |  | F2层 | F2层电气桥架所有专业模型链接 |  |  |  | F2层 | 二层电力平面图 | 二层电力总平面图，二层电力分区平面图；
[5 empty] | F2层强电点位所有专业模型链接 |  |  |  |  | 二层照明、消防平面图 | 二层电力总平面图，二层电力分区平面图；二层照明总平面图，二层照明分区平面图；二层消防总平面图，二层消防分区平面图；
|  |  |  | F3层 | F3层电气桥架所有专业模型链接 |  |  |  | F3层 | 三层电力平面图 | 三层电力总平面图，三层电力分区平面图；
[5 empty] | F3层强电点位所有专业模型链接 |  |  |  |  | 三层照明、消防平面图 | 三层电力总平面图，三层电力分区平面图；三层照明总平面图，三层照明分区平面图；三层消防总平面图，三层消防分区平面图；
|  |  |  | F4层~屋顶 | F4层~屋顶电气桥架 |  |  |  | F4层~屋顶 | 四层电力平面图；屋顶层电力平面图； | 四层电力总平面图，四层电力分区平面图；屋顶层电力总平面图，屋顶层电力分区平面图；
[5 empty] | F4层~屋顶强电点位 |  |  |  |  | 四层照明、消防平面图；屋顶层照明、消防平面图； | 四层电力总平面图，四层电力分区平面图；四层照明总平面图，四层照明分区平面图；四层消防总平面图，四层消防分区平面图；屋顶层电力总平面图，屋顶层电力分区平面图；屋顶层照明总平面图，屋顶层照明分区平面图；屋顶层消防总平面图，屋顶层消防分区平面图；
|  |  |  | 防雷接地 | 防雷接地所有专业模型链接 |  |  |  | 防雷接地 | 防雷接地平面图 | 屋顶防雷平面图；接地平面图
|  |  |  | 其他 | 其他无法归类图纸内容 |  |  |  | 其他 | 设计说明 | 设计说明；消防专篇；变电所设计说明；火灾自动报警设计说明
[10 empty] | 10KV供电图 | 10KV供电分布图；10KV开闭站高压开关柜系统图
[10 empty] | 系统图 | 物业变电所高压开关柜系统图；超市所高压开关柜系统图；物业配电干线系统图；超市配电干线系统图；物业低压配电系统图；超市低压配电系统图；发电机房低压配电系统图；配电箱系统图；火灾自动报警系统图
强电竖井大样图
|  |  | 03-PL给排水 | 图纸目录 | 图纸目录 |  |  | 03-PL给排水 | 图纸目录 | 图纸目录
|  |  |  | B2层 | B2层给排水所有专业模型链接 |  |  |  | B2层 | 地下二层给排水平面图 | 地下二层给排水总平面图，地下二层给排水分区平面图，
[5 empty] | B2层喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 地下二层消防干管、消火栓系统、喷淋平面图 | 地下二层消防干管、消火栓系统总平面图，地下二层消防干管、消火栓系统分区平面图；地下二层喷淋总平面图，地下二层喷淋分区平面图
|  |  |  | B1层 | B1层给排水所有专业模型链接 |  |  |  | B1层 | 地下一层给排水平面图 | 地下一层给排水总平面图，地下一层给排水分区平面图，
[5 empty] | B1层喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 地下一层消防干管、消火栓系统、喷淋平面图 | 地下一层消防干管、消火栓系统总平面图，地下一层消防干管、消火栓系统分区平面图；地下一层喷淋总平面图，地下一层喷淋分区平面图
|  |  |  | 生活水泵房 | 生活水泵房所有专业模型链接 |  |  |  | 生活水泵房 | 生活水泵房大样图 | 大商业生活水泵房大样图；超市生活水泵房大样图
|  |  |  | 消防水泵房 | 消防水泵房所有专业模型链接 |  |  |  | 消防水泵房 | 消防水泵房大样图
|  |  |  | F1层 | F1层给排水所有专业模型链接 |  |  |  | F1层 | 一层给排水平面图 | 一层给排水总平面图，一层给排水分区平面图，
[5 empty] | F1层喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 一层喷淋平面图 | 一层喷淋总平面图，一层喷淋分区平面图
[5 empty] | F1层消防所有专业模型链接 |  |  |  |  | 一层消防干管、消火栓系统平面图 | 一层消防干管、消火栓系统总平面图，一层消防干管、消火栓系统分区平面图
|  |  |  | F2层 | F2层给排水所有专业模型链接 |  |  |  | F2层 | 二层给排水平面图 | 二层给排水总平面图，二层给排水分区平面图，
[5 empty] | F2层喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 二层喷淋平面图 | 二层喷淋总平面图，二层喷淋分区平面图
[5 empty] | F2层消防所有专业模型链接 |  |  |  |  | 二层消防干管、消火栓系统平面图 | 二层消防干管、消火栓系统总平面图，二层消防干管、消火栓系统分区平面图
|  |  |  | F3层 | F3层给排水所有专业模型链接 |  |  |  | F3层 | 三层给排水平面图 | 三层给排水总平面图，三层给排水分区平面图，
[5 empty] | F3层喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 三层喷淋平面图 | 三层喷淋总平面图，三层喷淋分区平面图
[5 empty] | F3层消防所有专业模型链接 |  |  |  |  | 三层消防干管、消火栓系统平面图 | 三层消防干管、消火栓系统总平面图，三层消防干管、消火栓系统分区平面图
|  |  |  | F4层~屋顶 | F4层~屋顶给排水所有专业模型链接 |  |  |  | F4层~屋顶 | 四层、夹层、屋顶给排水平面图 | 四层给排水总平面图，四层给排水分区平面图；夹层给排水总平面图，夹层给排水分区平面图；屋顶层给排水总平面图，屋顶层给排水分区平面图；
[5 empty] | F4层~屋顶喷淋所有专业模型链接 |  |  |  |  | 四层、夹层、屋顶层喷淋平面图 | 四层喷淋总平面图，四层喷淋分区平面图；夹层喷淋总平面图，夹层喷淋分区平面图；屋顶层喷淋总平面图，屋顶层喷淋分区平面图；
[5 empty] | F4层~屋顶消防所有专业模型链接 |  |  |  |  | 四层、夹层、屋顶消防干管、消火栓系统平面图 | 四层消防干管、消火栓系统总平面图，四层消防干管、消火栓系统分区平面图；夹层消防干管、消火栓系统总平面图，夹层消防干管、消火栓系统分区平面图；屋顶层消防干管、消火栓系统总平面图，屋顶层消防干管、消火栓系统分区平面图；
|  |  |  | 其他 | 其他无法归类图纸内容 |  |  |  | 其他 | 设计说明 | 设计说明；绿建节能专篇、图例；消防设计专篇；气溶胶自动灭火系统设计说明；七氟丙烷气体灭火系统设计说明；超细干粉灭火系统设计说明；虹吸雨水设计说明
主要设备一览表
[10 empty] | 系统图；轴测图；原理图 | 地下室消火栓系统轴侧详图；地上消火栓系统图；自动喷水灭火系统原理图；窗玻璃防护冷却水系统原理图；大空间灭火系统原理图；大商业给水原理图；超市给水原理图；大商业冷却塔补水原理图；厨房废水原理图；管井及空调机房排水原理图 ；影城、宝贝王排水原理图 ；超市排水原理图；内铺、商管、健身及公共卫生间排水原理图 ；压力排水系统原理图；重力雨水系统原理图；虹吸雨水系统图；太阳能热水系统运行原理图；大商业生活水泵房管道轴测图；超市生活水泵房管道轴测图
[10 empty] | 大样图 | 大商业生活水泵房管道大样图；超市生活水泵房管道大样图；超市生活水泵房设备布置及基础图；消防水泵房设备布置、基础及套管预埋图；消防水泵房管道大样图；消防水箱间详图；集水坑大样图；大商业卫生间给排水大样图；影院卫生间给排水大样图
|  | 04-IN室内和标识 | 图纸目录 |  | 图纸目录 |  | 04-IN室内和标识 | 室内 | 图纸目录 |  | 内装目录
电气目录
[9 empty] | B2层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息，内装设计范围，地下客梯厅、地下扶梯厅、地下娱乐电梯厅空间大样索引，各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置图。
[8 empty] | 标识 | B2层标识 |  | 地库标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | B1层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息，内装设计范围，地下客梯厅、地下扶梯厅、超市入口、慧云机房、地下娱乐电梯厅空间大样索引，各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置图。
[8 empty] | 标识 | B1层标识 |  | 地库标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | F1层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；入口门厅、客梯厅、超市入口、娱乐电梯厅、卫生间、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间大样索引；步行街商铺玻璃隔断定位，通往地下扶梯厅的栏杆立柱尺寸定位；各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置图。
[9 empty] | F1层内装电气平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；入口门厅、客梯厅、超市入口、娱乐电梯厅、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间的照明、插座、导向标识的电源连线图。
[8 empty] | 标识 | F1层标识 |  | 室内标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | F2层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；客梯厅、娱乐电梯厅、卫生间、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间大样索引；步行街商铺玻璃隔断定位，各中庭洞口栏杆立柱尺寸定位；各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置
[9 empty] | F2层内装电气平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；入口门厅、客梯厅、超市入口、娱乐电梯厅、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间的照明、插座、导向标识的电源连线图。
|  |  | F2层内装和标识 |  | F2层内装和标识所有专业模型链接 |  |  | 标识 | F2层标识 |  | 室内标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | F3层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；客梯厅、娱乐电梯厅、卫生间、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间大样索引；步行街商铺玻璃隔断定位，各中庭洞口栏杆立柱尺寸定位；各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置图
[9 empty] | F3层内装电气平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；入口门厅、客梯厅、超市入口、娱乐电梯厅、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间的照明、插座、导向标识的电源连线图。
|  |  | F3层内装和标识 |  | F3层内装和标识所有专业模型链接 |  |  | 标识 | F3层标识 |  | 室内标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | F4层内装平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；客梯厅、娱乐电梯厅、卫生间、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间大样索引；步行街商铺玻璃隔断定位，各中庭洞口栏杆立柱尺寸定位；各空间的地面铺装，天花灯具及综合天花各种设备布置图
[9 empty] | F4层内装电气平面图 |  | 原建筑条件图信息；内装设计范围；入口门厅、客梯厅、超市入口、娱乐电梯厅、卫生间附属通道、次要通道、椭圆中庭、正圆中庭、步行街空间的照明、插座、导向标识的电源连线图。
[8 empty] | 标识 | F4层标识 |  | 室内标识方案及点位图
[8 empty] | 室内 | F5层内装平面图 |  | 灯具及吊挂点位布置图
[9 empty] | F5层内装电气平面图 |  | F5采光顶照明连线图
[9 empty] | 附属文件 |  | 图纸封面，关于项目的设计说明以及消防设计依据，每层平面中各空间运用了哪些材料，整个项目材料总表，项目涉及门类型。
[9 empty] | 电气附属文件 |  | 图纸封面、设计说明、照明、插座配电系统图
[9 empty] | 剖面图 |  | 椭圆、正圆、步行街一至四层地面和天花大样图；椭圆、正圆、步行街扶梯剖面及每层侧帮做法详图；椭圆、正圆、步行街中庭侧帮图案展开图。
[9 empty] | 空间大样图 |  | 入口门厅、客梯厅、娱乐电梯厅、货梯厅、超市入口、卫生间、母婴室、卫生间附属通道、附属通道、慧云机房这几类空间的地面、天花、墙面方案及相应工艺节点做法图。
[9 empty] | 公共节点图 |  | 一至四层商铺防火封堵、栏杆扶手、正对步行街第一道防火门装饰饰面、玻化砖饰面消火栓、玻璃饰面消火栓、集分水器、服务台、树盒及休息座、天花节点、墙面节点、地面铺装节点、变形缝、伸缩缝节点、广告灯箱、反向支撑节点、卫生间公共节点。此部分内容为万达标准节点做法。
[9 empty] | 电气详图 |  | 地下客梯厅、电梯厅、货梯厅、扶梯厅，卫生间，母婴室，慧云机房的照明及插座配电图
[8 empty] | 标识 | 其他标识 |  | 室内及地库标识统计列表
|  | 05-LC景观和标识 | 05-LC景观 |  | 图纸目录 |  | 05-LC景观和标识 | 05-LC景观 | 目录 |  | 目录文件
[5 empty] | 景观所有专业模型链接 |  |  |  | 地上景观材料部分 |  | LP总图部分、LS绿化部分、灯具雕塑小品选型、详图中节点平面放大及立面图、通图中的平面图部分
[9 empty] | 地下管线部分 |  | DS电气施工图、SS给排水施工图
[5 empty] | 景观所有专业模型链接 |  |  |  | 其他 |  | 技术文件、材料表、通图及详图中的构造做法、结构图纸
|  |  | 05-LO标识 |  | 图纸目录 |  |  | 05-LO标识 |  |  | 户标识方案及点位图
[5 empty] | 户外标识所有专业模型链接 | [5 empty] | 户外标识统计列表
|  | 06-LI幕墙与泛光照明 | 06-FA幕墙 |  | 图纸目录 |  | 06-LI幕墙与泛光照明 | 06-FA幕墙 | 图纸目录 |  | 图纸目录
[5 empty] | 幕墙所有专业模型链接 |  |  |  | 建筑幕墙外立面 |  | 立面材质及尺寸
[9 empty] | F1层幕墙平面 |  | 幕墙与墙体的封堵，分格 尺寸及进出尺寸。
F2层幕墙平面
F3层幕墙平面
[9 empty] | F4层-屋顶幕墙平面 |  | 女儿墙压顶材质及分格
[9 empty] | 主入口大样图 |  | 各部位的放大详图及做法详图。
次入口大样图
大广告位入口大样图
转角大样图
次立面大样图
[9 empty] | 各系统节点图 |  | 进一步放大，安装做法。
[9 empty] | 埋件布置图 |  | 埋件布置位置
[9 empty] | 埋件布置图 |  | 埋件布置位置
[9 empty] | 内装挂点图 |  | 与内装挂点的配合
[9 empty] | 遮阳示意图 |  | 与室内遮阳帘的配合
|  |  | 06-LI夜景照明 |  | 图纸目录 |  |  | 06-LI夜景照明 | 图纸目录 |  | 图纸目录
[5 empty] | B1照明所有专业模型链接 |  |  |  | B1平面图 |  | B1控制平面图
[5 empty] | 一层照明所有专业模型链接 |  |  |  | 一层平面 |  | 一层电气图
[5 empty] | 二层照明所有专业模型链接 |  |  |  | 二层平面 |  | 二层电气图
[5 empty] | 顶层所有专业模型链接 |  |  |  | 顶层平面 |  | 顶层电气图
[5 empty] | 顶层所有专业模型链接 | [5 empty] | 顶层控制图
[5 empty] | 立面所有专业模型链接 |  |  |  | 立面图 |  | 主立面电气图
[5 empty] | 立面所有专业模型链接 | [5 empty] | 主立面控制图
[5 empty] | 立面所有专业模型链接 | [5 empty] | 左侧立面电气图
[5 empty] | 立面所有专业模型链接 | [5 empty] | 右侧立面电气图
[5 empty] | 立面所有专业模型链接 | [5 empty] | 背立面电气图
[5 empty] | 其它无法规类内容 |  |  |  | 其它 |  | 封面
材料清单
说明
配电系统图（1~5）
能耗表
灯具安装大样1~4
|  | 07-TE智能化 | 图纸目录 |  | 图纸目录 |  | 07-TE智能化 | 图纸目录 |  |  | 图纸目录
|  |  | B2层弱电 |  | B2层弱电点位所有专业模型链接 |  |  | B2层弱电 |  |  | 地下二层弱电平面图
地下二层车位引导系统平面图
地下二层巡更平面图
|  |  | B1层弱电 |  | B1层弱电点位所有专业模型链接 |  |  | B1层弱电 |  |  | 地下一层弱电平面图
地下一层车位引导系统平面图
地下一层巡更平面图
|  |  | F1层弱电 |  | F1层弱电点位所有专业模型链接 |  |  | F1层弱电 |  |  | 首层弱电平面图
首层背景音乐、巡更平面图
|  |  | F2层弱电 |  | F2层弱电点位所有专业模型链接 |  |  | F2层弱电 |  |  | 二层弱电平面图
二层背景音乐、巡更平面图
|  |  | F3层弱电 |  | F3层弱电点位所有专业模型链接 |  |  | F3层弱电 |  |  | 三层弱电平面图
三层背景音乐、巡更平面图
|  |  | F4层~屋顶弱电 |  | F4层~屋顶弱电点位所有专业模型链接 |  |  | F4层~屋顶弱电 |  |  | 四层弱电平面图
四层巡更平面图
五层弱电平面图
五层巡更平面图
屋顶层弱电平面图
屋顶层巡更平面图
|  |  | 其他无法归类图纸内容 |  | 其他无法归类图纸内容 |  |  | 其他 |  |  | 设计说明（一）~设计说明（四）
图例
弱电各子系统系统图
大样图
万达慧云智能控制系统示意图
楼宇自控系统原理图
万达大商业热源控制流程图
冷源设计说明及控制要求
设备控制要求和配电箱预留接点表
弱电系统主干线槽分配示意图
弱电总平图
总平巡更平面图
|  | 08-LR采光顶 | 08-LR采光顶 |  |  |  | 08-LR采光顶 | 08-LR采光顶 | 椭圆采光顶平立面 |  | 材质及分格尺寸
圆采光顶平立面
长廊采光顶平立面
[9 empty] | 椭圆采光顶龙骨布置图 |  | 龙骨大小及布置。
圆采光顶龙骨布置图
长廊采光顶龙骨布置图